ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ООО «СТРОЙСЕРВИС»

ЗА ПЕРИОД С 5 ПО 15 ФЕВРАЛЯ:

Канашская, 6:

выполнены отделочные работы: масляная окраска стен, маршей, поручней; известковая побелка потолка и стен;

в секции с ком.401-408 выложена плитка в душевой;

на 2 (ком.216), 3 этаже (ком.325 – 328) устранены засоры в туалете;

на 2 этаже (ком.221 – 224) лопнувший чугунный стояк отремонтировали;

устранили засоры в душевой на 2 и 3 этажах;

на 3 и 5 этажах починены протекающие краны.

Подстанция Лесная:

устранены неполадки с циркуляционным насосом

30 лет Победы, 94 «А»:

проверен чердак;

в кв.3 по трубе текла вода, проблему решили;

очищена от снега крыша дома.

Трудовая, 7:

на 4 эт. был сорван кран в умывальнике, проблему устранили;

починены протекающие краны на 2 и 5 этажах.

30 лет Победы, 94:

отсоединившуюся канализационную трубу починили.

30 лет Победы, 111:

устранена течь батареи в 1 подъезде.

Колхозная, 32:

снята с крыши ледяная глыба.

30 лет Победы, 98:

крыша дома очищена от снега;

проверено горячее водоснабжение в подвале.

30 лет Победы, 96:

ремонт деревянной конструкции 1 и 2 эт. лестничной площадки.

пр. Ленина, 57:

отремонтировали краны в кв.33 и на кухне кв.60;

устранили течь крыши;

устранили течь канализационной трубы.

ДОУ №2:

приварены ворота;

в подвале забилась канализация, засор устранили.

ДОУ №8 (гр. «Сказка»):

починка водопровода.

ДОУ №12:

устранили неполадки теплоподачи.

ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ООО «СТРОЙСЕРВИС»

ЗА ПЕРИОД С 16 ПО 22 ФЕВРАЛЯ:

Канашская, 6:

- ком.101 – 108, 4 этаж – устранили течь в санузле;

- на 1 этаже в душевой отремонтировали кран;

- отремонтировали краны умывальников в ком.409 – 416;

- на 4 этаже устранили неполадки с холодным водоснабжением;

- на 5 этаже (левое крыло) устранили засор в умывальнике.

Баня №2:

- заменили кран.

30 лет Победы, 94 «А»:

- устранили течь в санузле, починили ручку на пожарной двери;

- во дворе дома у канализационного колодца отсутствовала крышка – поставили.

Трудовая, 7:

- на 5 этаже в душевой заменили шланг, починили протекающие краны в умывальнике;

- на 1 этаже в душевой отремонтировали кран.

Дом Ветеранов:

- в кв.40 в зале отремонтировали стояк;

- в кв.42 устранили проблему с электричеством.

Полевая, 14:

- устранили течь в санузле на 2 этаже.

30 лет Победы, 96:

- по всему дому не было холодного водоснабжения, замерз водопровод – устранили неполадку.

пр.Ленина, 57:

- затянули жгутом протекающую в туалете и подвале водопроводную трубу;

- устранили потоп, отогрели замерзшие ливневки.

Л.Толстого, 38:

- отогрели замерзшие батареи.

Заявки, выполненные работниками ООО «Стройсервис» за период с 22 февраля по 1 марта

Баня №2:

- почистили теплообменник.

Баня №3:

- устранили течь трубы отопления в подвале.

30 Лет Победы, 94 А:

- в кв.1 не работал доводчик двери в подъезде -  отремонтировали;

- поставили домофонную трубку.

30 Лет Победы, 111:

- в кв.12 устранили течь отопления.

Полевая, 14:

- отремонтировали сливной бачок в санузле.

Канашская, 6:

- ком.109 – 116 – в умывальной прорвало кран - устранили неполадку;

- ком.313, 429-430 – устранили засор раковины в умывальной комнате;

- устранили засор в санузле в ком.518, 401;

- на 4 этаже отремонтировали входную дверь, застеклили окно;

-поставили стекло на лестничной площадке.

Колхозная, 32 А:

- устранили аварию на канализационной системе;

- устранили аварию на системе отопления.

ДОУ №8 «Теремок»:

- наладили работу электрического нагревателя.

Подстанция Лесная:

- заменили чугунные секции на отопительном котле.

30 лет Победы, 98:

- в кв.34 установили домофон;

- установили домофонную трубку;

- установили группу учета воды (счетчик воды).

Трудовая, 7:

- на кухне 5 эт. (лев.крыло) поставили два крана горячей воды;

- устранили неисправность электропроводки;

- заменили стекло на лестничной площадке 4 эт.;

- поставили лампочку в подъезде.

пр. Ленина, 57:

- заменили лампочки на 2, 4 и 5 этажах;

- произвели ремонт второго теплообменника в подвале.

Работниками ООО «Стройсервис» производится очистка улиц от снега. По городу организован вывоз мусора.

По заявкам незамедлительно осуществляется замена электрических лампочек. На основании сообщений жильцов мастера устанавливают и опломбируют счетчики.