ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТНИКАМИ С 6 ПО 12 ИЮЛЯ

В рамках мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2011 – 2012 гг. проводятся подготовительные и ремонтные работы по опрессовке и промывке системы отопления по всем домам, которые обслуживает ООО «Стройсервис».

Опрессовали систему отопления в домах по адресам: ул.Канашская, 6; пр.Ленина, 57; ул.30 лет Победы, 111, 98, 96, 94.

Промыли систему отопления в домах по адресам: ул.Канашская, 6; ул.30 лет Победы, 111, 98, 96, 94; завершается работа по дому №57 по пр.Ленина.

Была проведена проверка технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов (в течение последних трех недель).

Была проведена ревизия вводного РЩ-0,4 кВ на Канашской, 6; Трудовая, 7; Свободы, 8/1; 94а по ул.30 лет Победы.

Восстановили контур заземления на Колхозной, 32 в РЩ-0,4 кВ.

Установка электрического счетчика на Трудовой, 7; отремонтировали домофон в д.90 по ул.30 лет Победы в кв.32.

Провели ревизию циркуляционного насоса в котельной в д.94а по ул.30 лет Победы.

Произвели переподключение вводной КЛ-0,4 кВ на котельную ПС «Лесная».

По заявкам жильцов осуществляется текущий ремонт в комнатах и квартирах (замена кран-буксов, ремонт смесителей, устранение засоров канализационной системы, замена ламп освещения и т.д.) На основании сообщений жильцов слесаря-сантехники и электрики устанавливают и опломбируют счетчики.

Регулярно производится вывоз мусора по всем многоквартирным домам и по домам барачного типа.

РАБОТА ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОДОРОГ

1) уборка различных предметов и мусора с элементов дороги

2) перевозка мусора, веток и травы – 20 машин

3) уборка остановок общественного транспорта, площадок отдыха и стоянок автомобилей

4) закончен ямочный ремонт по ул.Красноармейская; продолжается работа по ямочному ремонту

5) выкашивание газонов

6) рыхление клумб в городе

7) формовочная обрезка кустарников – ул. Железнодорожная, 30 лет Победы, пр.Ленина (от ул.30 лет Победы до ул.Чкалова)

ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТНИКАМИ С 13 ПО 20 ИЮЛЯ

В рамках мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2011 – 2012 гг. проводятся подготовительные и ремонтные работы по опрессовке и промывке системы отопления по всем домам, которые обслуживает ООО «Стройсервис».

Опрессовали систему отопления в домах по адресам: ул.Канашская, 6; пр.Ленина, 57; ул.30 лет Победы, 111, 98, 96, 94, 32.

Промыли систему отопления в домах по адресам: ул.Канашская, 6; ул.30 лет Победы, 111, 98, 96, 94; пр.Ленина, 57.

Ведется подготовка к отопительному сезону в детских садах №13 и 14, подготовили их к опрессовке.

Идет ремонт душевой на 5 этаже в общежитии на Трудовой,7; в подвале осуществляется ремонт подачи горячей воды.

Была проведена проверка технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов.

По заявкам жильцов осуществляется текущий ремонт в комнатах и квартирах (замена кран-буксов, ремонт смесителей, устранение засоров канализационной системы, замена ламп освещения и т.д.) На основании сообщений жильцов слесаря-сантехники и электрики устанавливают и опломбируют счетчики.

Регулярно производится вывоз мусора по всем многоквартирным домам и по домам барачного типа.

РАБОТА ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

1) уборка различных предметов и мусора с элементов дороги

2) перевозка мусора, веток и травы

3) уборка остановок общественного транспорта, площадок отдыха и стоянок автомобилей

4) ведется ямочный ремонт дороги по ул.Ильича

5) выкашивание газонов – ул.Зеленая, 30 лет Победы, Железнодорожная, Комсомольская, Красноармейская

6) поливка клумб в городе

7) формовочная обрезка кустарников – пр.Ленина, Сквер Афганце, сквер около ателье «Силуэт», сквер у памятника ДК.

ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТНИКАМИ С 20 ПО 26 ИЮЛЯ

В рамках мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2011 – 2012 гг. проводятся подготовительные и ремонтные работы по опрессовке и промывке системы отопления по всем домам, которые обслуживает ООО «Стройсервис».

Опрессовали систему отопления в домах по адресам: ул.Канашская, 6; пр.Ленина, 57; ул.30 лет Победы, 111, 98, 96, 94, 32; два дома на Подстанции «Лесная»

Промыли систему отопления в домах по адресам: ул.Канашская, 6; ул.30 лет Победы, 111, 98, 96, 94; пр.Ленина, 57

Детский сад №8 – заменили сифон, кран-буксы, отремонтировали сливной бачок

Детский сад №2 – устранили засор канализации, заменили сифон и гибкий шланг, отремонтировали детскую площадку

Канашская, 6 – замена гибкого шланга на 3 этаже, устранение засора и прочистка канализационной системы, ремонт двери в душевой комнате

Трудовая, 7 – закончили ремонт душевой, укрепили раковины, забетонировали пол перед входом

По заявкам жильцов осуществляется текущий ремонт в комнатах и квартирах (замена кран-буксов, ремонт смесителей, устранение засоров канализационной системы, замена ламп освещения и т.д.) На основании сообщений жильцов слесаря-сантехники и электрики устанавливают и опломбируют счетчики.

Регулярно производится вывоз мусора по всем многоквартирным домам и по домам барачного типа.

РАБОТА ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

1) уборка различных предметов и мусора с элементов дороги

2) перевозка мусора, веток и травы

3) уборка остановок общественного транспорта, площадок отдыха и стоянок автомобилей

4) закончен ямочный ремонт дороги по ул.Ильича, ул.Фрунзе; ведутся работы по ул.Карла Маркса и ул.Репина

5) выкашивание газонов – пр.Ленина, ул.Железнодорожная, ул.Пушкина, ул.Кооперативная, Янтиковское шоссе

6) регулярная поливка всех клумб в городе

7) рыхление всех клумб в городе – согласно техническому заданию

8) формовочная обрезка кустарников – закончили по пр.Ленина, Сквер Афганце, сквер около ателье «Силуэт», сквер у памятника ДК, ул.Пушкина

9) механизированная очистка дорог города с увлажнением

ООО «Стройсервис» принимает активное участие в подготовке города к проведению торжественных мероприятий (которые проходят сейчас по микрорайонам).

ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТНИКАМИ С 27 ИЮЛЯ ПО 2 АВГУСТА

В рамках мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2011 – 2012 гг. проводятся подготовительные и ремонтные работы по опрессовке и промывке системы отопления по всем домам, которые обслуживает ООО «Стройсервис».

Опрессовали систему отопления в доме №7 по ул.Трудовая, промыли и опрессовали систему отопления в здании народного суда.

пр.Ленина, 57 – провели ревизию семи задвижек

детские сады №№13, 14 – осуществили ремонт раковин и сливных бачков, заменили кран-буксы

ул.30 лет Победы, 98 – слили воду со стояка, заменили регистры

ул.30 лет Победы, 32 – отремонтировали сливной бачок и смеситель в ванной комнате, промыли стояки

детский сад №8 – отремонтировали крышу

ул.Свободы, 8 – заменили кран в санузле

По заявкам жильцов осуществляется текущий ремонт в комнатах и квартирах (замена кран-буксов, ремонт смесителей, устранение засоров канализационной системы, замена ламп освещения и т.д.) На основании сообщений жильцов слесаря-сантехники и электрики устанавливают и опломбируют счетчики.

Регулярно производится вывоз мусора по всем многоквартирным домам и по домам барачного типа.

РАБОТА ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

1) уборка различных предметов и мусора с элементов дороги

2) перевозка мусора, веток и травы – 13 машин

3) уборка остановок общественного транспорта, площадок отдыха и стоянок автомобилей

4) закончен ямочный ремонт дороги:

а) заезд к школе №4;

б) разворотная площадка по ул.Репина;

в) ул.Филатова;

5) выкашивание газонов:

а) ул.Филатова

б) ул.Железнодорожная

в) ул.Кооперативная

г) ул. Зеленая

д) ул.Ильича

е) ул.Машиностроителей и ул.Фрунзе (в том числе – вдоль тротуара по просьбе жителей города)

6) регулярная поливка всех клумб в городе

7) рыхление всех клумб в городе – согласно техническому заданию

8) формовочная обрезка кустарников: сквер около городской администрации, сквер у Вечного огня

9) механизированная очистка дорог города с увлажнением

10) распил и вывоз упавшего дерева по Ибресинскому шоссе

11) вырубка и вывоз кустарников в районе Путепровода

12) очистка площадей вдоль бордюр по ул.Зеленая, Кооперативная, Железнодорожная, 30 лет Победы, пр.Ленина

13) очистка и уборка скверов: у памятника ДК, сквер Афганцев, сквер у городской администрации (ежедневно)

ООО «Стройсервис» принимает активное участие в подготовке города к проведению торжественных мероприятий в честь Дня города и Дня железнодорожника.