Заявки, выполненные работниками за период с 7 по 16 марта

Баня №3:

- прочистили сливную трубу.

30 Лет Победы, 94 А:.

- восстановили подачу горячего водоснабжения в кв.17

Канашская, 6:

- застеклили окно на лестничной площадке 2 этажа;

- устранили засор в санузле на 2 этаже (ком.201-208);

- ремонт секций, душевых, санузлов, умывальников (правое крыло, закончили 3, 4, 5 этажи).

Трудовая, 7:

- устранена неисправность электропроводки в ком.430;

- отремонтировали розетку на вахте;

- на 4 этаже (правая сторона) устранили засор в душевой и умывальной комнатах;

- на 2 этаже (правая сторона) произвели замену трубы отопления.

пр.Ленина, 57:

- заменили трубы горячего и холодного водоснабжения.

Очистка снега с крыш домов:

- 30 лет Победы: 32 А, 90, 94 А, 96, 98, 111;

- баня № 2 и баня № 3.

Регулярно производится вывоз мусора по всем многоквартирным домам и по домам барачного типа.

По заявкам незамедлительно осуществляется замена электрических лампочек. На основании сообщений жильцов мастера устанавливают и опломбируют счетчики.

ЗАЯВКИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТНИКАМИ ООО «СТРОЙСЕРВИС» ЗА ПЕРИОД С 16 ПО 23 МАРТА

Подстанция Лесная:

- устранили аварию канализационной системы в подвале дома №2

30 лет Победы, 98:

- положили плитки в коридоре на 4 этаже;

- убрали снежную глыбу.

Детский сад №12:

-установили фонарь уличного освещения.

Трудовая, 7:

- на крыше очистили трубы ливневых стоков от льда;

- убрали снег с крыши;

- на 2 этаже устранили неисправность электропроводки.

Канашская, 6:

- устранили засор раковины в душевой комнате;

- на 4 и 2 этажах устранили неисправность электропроводки;

- в ком.401-408 заменили кранбуксы и два гибких шланга в умывальной;

- в ком.101-108 устранили засор раковины в умывальной комнате;

- застеклили окно на лестничной площадке;

- устранили засор в санузле (правая сторона);

- продолжаются ремонтные работы – покраска стен, побелка потолков; ремонт дверей в душевых на 1 этаже.

30 лет Победы, 90:

- убрали наледь над подъездом №3

пр. Ленина, 57:

- устранили засор в санузле в кв.19;

- поменяли счетчики горячего и холодного водоснабжения.

ул. Колхозная, 20:

- в кв.3 устранили неисправность электропроводки

Детский сад №2:

- устранили аварию канализационной системы в подвале

Очистка снега с крыш домов:

- 30 лет Победы: 32, 90, 98, 111;

- ул. Толстого, 38;

- ул. Колхозная, 32;

- ул. Железнодорожная: 245, 265;

- бараки по ул. Зеленая.

Регулярно производится вывоз мусора по всем многоквартирным домам и по домам барачного типа.

По заявкам незамедлительно осуществляется замена электрических лампочек. На основании сообщений жильцов мастера устанавливают и опломбируют счетчики.

ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТНИКАМИ ООО «СТРОЙСЕРВИС» ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ С 16 ПО 23 МАРТА

1) вывоз снега с автомобильных дорог города  – 1120 тонн

2) очистка автодорог бульдозером (длина очищенных дорог – 12380 м)

3) прокопка водоотводных каналов

4) очистка трубопровода ливневой канализации: ул. Железнодорожная, 30 лет Победы

5) очистка дорог автогрейдером: ул. Московская, Разина, Пушкина, Ибресинское шоссе, пр. Ленина

6) проведение противопаводковых мероприятий согласно плану работы

7) обработка автодорог песко-соляной смесью согласно заданию

8) очистка тротуаров города от снега и льда вручную

9) проливка горячей водой системы ливневой канализации путепровода

10) очистка заездных «карманов» от снега и льда, последующая посыпка их песком

ЗАЯВКИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТНИКАМИ ООО «СТРОЙСЕРВИС» ЗА ПЕРИОД С 23 ПО 30 МАРТА

30 лет Победы, 32 а:

- в кв.56 отремонтировали смеситель на кухне

Трудовая, 7:

- 5 эт., левое крыло - устранили протекание между плитами перекрытия

Канашская, 6:

- в ком.220 отремонтировали смеситель в умывальной комнате;

- на 1 эт. (прав.сторона) отремонтировали дверь в санузле;

- в ком.409-416 в умывальной комнате заменили гибкий шланг и устранили засор;

- продолжаются ремонтные работы (в настоящее время – на 4 этаже) - покраска стен, побелка потолков; полностью отремонтировали 5 этаж.

Трудовая, 7:

- отремонтировали электрическую плиту на кухне;

- в ком.324 заменили манжет в санузле

Полевая. 14:

- утеплили теплотрассу

30 лет Победы, 98:

- поправили электромагнитный замок на входной двери;

- восстановили разбитые оконные проемы в подвале

пр. Ленина, 57:

- в подъезде №4 (5 эт., кв.78) отогрели водосточную трубу

Детский сад №8 (гр. «Котенок»):

- устранили аварию системы отопления

Очистка снега с крыш бараков:

- ул. Механизаторов;

- ул. Зеленая;

- ул. Канашская;

- ул.40 лет Октября;

- ул.Толстого, 38.

Регулярно производится вывоз мусора по всем многоквартирным домам и по домам барачного типа.

По заявкам незамедлительно осуществляется замена электрических лампочек. На основании сообщений жильцов мастера устанавливают и опломбируют счетчики.

ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТНИКАМИ ООО «СТРОЙСЕРВИС» ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ С 23 ПО 30 МАРТА

1) очистка дорог бульдозером (частный сектор) – 47000 кв.м

2) очистка обочин от снега и уборка снежных валов согласно технического задания

3) погрузка и вывоз снега по пр. Ленина – 1170 тонн

4) очистка тротуаров от снега – 3700 кв.м

5) обработка автодорог песко-соляной смесью согласно задания

6) уборка снега из-под барьерного ограждения по ул. Машиностроителей и Янтиковскому шоссе

7) прокопка водоотводных канав – 600 м

8) выдалбливание льда из-под путепровода с последующим вывозом

9) очистка трубопровода

10) устранили наледь по ул. Железнодорожная, которая появилась в результате аварии теплотрассы

11) очистка заездных «карманов» по ул. Машиностроителей, Чернышевского, Фрунзе, Красноармейской