ПЛАН РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

К ОСЕННЕ – ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ СОДЕРЖАНИЯ НА 2011 ГОД

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Вид работы | Объем работ | Ответственное лицо | Сроки выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Канашская, д. 6 |
| 1 | ул. Канашская, д.6 | Ревизия кранов и смесителей в санузлах | постоянно | Якимова В.А. | постоянно |  |
| 2 | ул. Канашская, д.6 | Промывка и опрессовка системы отопления и ГВС | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь июль | сделано |
| 3 | ул. Канашская, д.6 | Восстановление утеплителя на наружных тепловых сетях | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | август-сентябрь | сделано |
| 4 | ул. Канашская, д.6 | Проведение мероприятий по пуску тепловой энергии | 1 | Якимова В.А. Михайлов А.Н. Кранина С.Б. | октябрь | сделано |
| 5 | ул. Канашская, д.6 | Восстановление оконных проемов на лестничных площадках и в других местах общего пользования | 6 м2 | Якимова В.А. Прокопьева А.Г. | июнь | сделано |
| 6 | ул. Канашская, д. 6 | Установка пружин на дверях водной группы и выполнение других мероприятий по энергосбережению | 2 | Прокопьева А.Г. Якимова В.А. | сентябрь октябрь | сделано |
| 7 | ул. Канашская, д. 6 | Проведение субботника, работ по озеленению участков, клумб вокруг дома, покраска детской площадки, скамеек | 1 | Прокопьева А.Г. Якимова В.А. | апрель-май | сделано |
| 8 | ул. Канашская, д. 6 | Выполнение заявок | постоянно | Якимова В.А. | постоянно |  |
| 9 | ул. Канашская, д. 6 | Ремонт лестничных клеток и частично в секциях общественного коридора 1 этажа | 1 | Прокопьева А.Г. Якимова В.А. | март | сделано |
| 10 | ул. Канашская, д. 6 | Ревизия вводных и этажных РЩ-04 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | июнь | сделано |
| 11 | ул. Канашская, д. 6 | Замер уровня напряжения РЩ – 0,4 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | июнь | сделано |
| 12 | ул. Канашская, д.6 | Текущий ремонт всех электроплит | 28 | Михайлов А.Н. Якимова В.А. | июнь июль | сделано |
| 13 | ул. Канашская, д.6 | Выполнение мероприятий по снижению потребления электроэнергии | постоянно | Михайлов А.Н. | постоянно |  |
| 14 | ул. Канашская, д.6 | Замена (ремонт задвижки на ХВС) |  | Якимова В.А. | май | сделано |
| 15 | ул. Канашская, д.6 | Установить счетчик на холодную воду | 1 | Якимова В.А. | март | сделано |
| 16 | ул. Канашская, д.6 | Установка манометра на водомерном узле системы ХВС | 1 | Якимова В.А. | март | сделано |
| 17 | ул. Канашская, д.6 | Произвести ремонт задвижки Ду 80 на обратке левого крыла теплового узла | 1 | Якимова В.А. | июнь-август | сделано |
| 18 | ул. Канашская, д.6 | Ревизия всех задвижек, вентилей на тепловом узле и водомерном узле | 1 | Якимова В.А. | июнь-август | сделано |
| 19 | ул. Канашская, д.6 | Очистка крыш от снега | 1 | Якимова В.А. | март | сделано |
| 20 | ул. Канашская, д.6 | Ремонт душевых кабин, замена гидроизоляции душевых 2,3 этажа | 1 | Якимова В.А. Прокопьева А.Г. | август | сделано |
| 21 | ул. Канашская, д.6 | Ремонт лестничных площадок, секций коридоров, санузлов | 1 | Якимова В.А. Прокопьева А.Г. | октябрь | сделано |
| 22 | ул. Канашская, д.6 | Ремонт душевых и балконных дверей | 1 | Якимова В.А. Прокопьева А.Г. | август | сделано |
| 23 | ул. Канашская, д.6 | Ремонт системы ГВС, ХВС, отопления, канализации, установка насоса повышенного давления ХВС | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь-июль | сделано |
| 24 | ул. Канашская, д.6 | Установка общедомового водяного прибора учета | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июль | сделано |
| 25 | ул. Канашская, д.6 | Установка входной двери с электромагнитным ключом | 1 | Якимова В.А. | сентябрь-октябрь |  |
| ул. 30 лет Победы, д. 94 «А», д. 98 |
| 1 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» ул. 30 лет Победы, д. 98 | Ревизия кранов и задвижек | 4 | Якимова В.А. | постоянно |  |
| 2 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» ул. 30 лет Победы, д. 98 | Ревизия в электрощитовой | 2 | Михайлов А.Н. | июль | сделано |
| 3 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» ул. 30 лет Победы, д. 98 | Промывка и опрессовка системы отопления и ГВС | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь-июль | сделано |
| 4 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» ул. 30 лет Победы, д. 98 | Проведение мероприятий по пуску тепловой энергии | 2 | Михайлов А.Н. Якимова В.А. Кранина С.Б. | октябрь | сделано |
| 5 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» ул. 30 лет Победы, д. 98 | Текущий ремонт крыши | 5 | Якимова В.А. Прокопьева А.Г. | июль-август | сделано |
| 6 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» ул. 30 лет Победы, д. 98 | Ремонт ограждений крыши | 1 | Якимова В.А. Прокопьева А.Г. | август | сделано |
| 7 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» ул. 30 лет Победы, д. 98 | Выполнение мероприятий по восстановлению утеплителя на наружных сетях ГВС и отопления | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | август-сентябрь | сделано |
| 8 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» ул. 30 лет Победы, д. 98 | Выполнение мероприятий по недопущению попадания посторонних лиц на чердачное помещение и в подвалы домов | 2 | Якимова В.А. | постоянно |  |
| 9 | ул. 30 лет Победы, д. 98 | Выполнение мероприятий по недопущению попадания посторонних лиц в подъезд дома 98 (установка решеток на 1 этаже пожарной лестницы, установка домофона) | 1 | Якимова В.А. Михайлов А.Н | март | сделано |
| 10 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» ул. 30 лет Победы, д. 98 | Выполнение мероприятий по энергосбережению и теплосбережению (восстановление оконных проемов в подъездах, в подвалах, установка пружин ) | 1 | Якимова В.А. Михайлов А.Н | сентябрь | сделано |
| 11 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» ул. 30 лет Победы, д. 98 | Благоустройство: высадка цветов, покраска детских площадок, бордюров | 10 м2 | Якимова В.А. | апрель | сделано |
| 12 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» | Установка датчиков движения на лестничных площадках | 1 | Михайлов А.Н | февраль | сделано |
| 13 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» ул. 30 лет Победы, д. 98 | Установка водосточных труб, козырька над подъездом (шире) | 1 | Якимова В.А. | июнь-сентябрь | сделано |
| 14 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» | Дополнительное утепление торцевых стен дома | 1 | Якимова В.А. Прокопьева А.Г. | июнь-август | сделано |
| 15 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» | Утепление в местах стыков чердачных перекрытий с торцевыми стенами кв. №49,48 | 1 | Якимова В.А. Прокопьева А.Г. | июнь-август | сделано |
| 16 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» | Утепление чердачного перекрытия | 1 | Якимова В.А. | июнь-июль | сделано |
| 17 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» | Ревизия каналов вентиляции | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь | сделано |
| 18 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» ул. 30 лет Победы, д. 98 | Установка замков на дверях помещений, тепловых узлов домов №94 «А», 98 | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | март | сделано |
| 19 | ул. 30 лет Победы, д. 98 | Установка счетчика ГВС и ХВС на водомерном узле | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | март | сделано |
| 20 | ул. 30 лет Победы, д. 94 ул. 30 лет Победы, д. 98 ул. 30 лет Победы, д. 90 | Покраска, ремонт цоколя здания | 1 | Якимова В.А. Прокопьева А.Г. | июнь | сделано |
| 21 | ул. 30 лет Победы, д. 94 «А» | Ремонт оконных откосов (покраска и побелка) | 1 | Якимова В.А. Прокопьева А.Г | сентябрь | сделано |
| ул. 30 лет Победы, д. 96 |
| 1 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Ревизия кранов и задвижек | 4 | Якимова В.А. | постоянно |  |
| 2 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Ревизия в электрощитовой | 2 | Михайлов А.Н. | июль | сделано |
| 3 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Промывка и опрессовка системы отопления и ГВС | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь-июль | сделано |
| 4 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Установка ковровыбивалки | 2 | Якимова В.А. Прокопьева А.Г. | май-июнь | сделано |
| 5 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Проведение мероприятий по пуску тепловой энергии | 2 | Михайлов А.Н. Якимова В.А. | октябрь | сделано |
| 6 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Текущий ремонт крыши | 5 | Якимова В.А. Прокопьева А.Г. | июль-август | сделано |
| 7 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Выполнение мероприятий по восстановлению утеплителя на наружных сетях ГВС и отопления | 1 | Якимова В.А. | август-сентябрь | сделано |
| 8 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Выполнение мероприятий по недопущению попадания посторонних лиц на чердачное помещение и в подвалы домов | 2 | Якимова В.А. | постоянно |  |
| 9 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Благоустройство: высадка цветов, покраска детских площадок, бордюров | 10 м2 | Якимова В.А. | апрель | сделано |
| 10 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Установка водосточных труб, козырька над подъездом (шире) | 1 | Якимова В.А. | июнь-сентябрь | сделано |
| 11 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Благоустройство территории, снос сараев | 1 | Якимова В.А. | май-июнь | сделано |
| 12 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Ремонт пола в коридоре дома №96 | 1 | Якимова В.А. Прокопьева А.Г. | июнь | сделано |
| 13 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Реконструкция системы отопления в кв. №3 | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь-август | сделано |
| 14 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Установка манометров на водомерном узле ГВС | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь-июль | сделано |
| 15 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Монтаж покрывного слоя на тепло изоляции теплотрассы дома | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь-август | сделано |
| 16 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Установка обратного клапана на водомерном узле ХВС | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июль | сделано |
| 17 | ул. 30 лет Победы, д. 96 | Ремонт перекрытия в квартире | 1 | Якимова В.А. Прокопьева А.Г. | июнь | сделано |
| ул. 30 лет Победы, д. 90 |  | Утепление торцевых стен и перекрытий |  | июль |  |
| 1 | ул. 30 лет Победы, д. 90 | Благоустройство: высадка цветов | 30 м2 | Якимова В.А. | апрель | сделано |
| 2 | ул. 30 лет Победы, д. 90 | Ремонт крыши, утепление стен 4 подъезда (кв.51), ремонт вентиляционного канала 1 подъезда | 1 | Якимова В.А. Прокопьева А.Г. | август | сделано |
| 3 | ул. 30 лет Победы, д. 90 | Ремонт тротуаров, крыльца | 1 | Якимова В.А. | июнь-август | сделано |
| 4 | ул. 30 лет Победы, д. 90 | Ревизия кранов и задвижек |  | Якимова В.А. | июнь-июль | сделано |
| 5 | ул. 30 лет Победы, д. 90 | Промывка и опрессовка системы отопления и ГВС по заявке жильцов | по заявке жильцов | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь-август | сделано |
| 6 | ул. 30 лет Победы, д.90 | Выполнение мероприятий по недопущению попадания посторонних лиц на чердачное помещение и подвал | 4 | Якимова В.А. | постоянно |  |
| 7 | ул. 30 лет Победы, д. 90 | Ремонт слуховых окон на чердаке дома | 6 | Якимова В.А. Прокопьева А.Г. | август-сентябрь | сделано |
| 8 | ул. 30 лет Победы, д. 90 | Ревизия вводного и этажных РЩ-04 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | август | сделано |
| 9 | ул. 30 лет Победы, д.90 | Замер уровня напряжения РЩ – 0,4 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | июнь | сделано |
| 10 | ул. 30 лет Победы, д.90 | Ремонт, покраска цоколя здания, лестниц, колясочных спусков подъездов | 1 | Якимова В.А. Прокопьева А.Г. | май-июнь | сделано |
| ул. 30 лет Победы, д. 111 |
| 1 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | Ревизия кранов и задвижек | 4 | Якимова В.А. | июнь-июль | сделано |
| 2 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | Промывка и опрессовка системы отопления и ГВС | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь-июль | сделано |
| 3 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | Проведение мероприятий по пуску тепловой энергии | 1 | Михайлов А.Н. Якимова В.А Кранина С.Б.. | сентябрь | сделано |
| 4 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | Установка пружин на дверях подъездов и выполнение других мероприятий по теплосбережению | 3 | Якимова В.А. Прокопьева А.Г. | сентябрь | сделано |
| 5 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | Выполнение мероприятий по недопущению попадания посторонних лиц на чердачное помещение и подвал | 3 | Якимова В.А. | постоянно |  |
| 6 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | Ремонт крыши, чердачных перекрытий и слуховых окон | 1 6 шт. | Якимова В.А. Прокопьева А.Г. | май-август | сделано |
| 7 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | Ревизия в электрощитовой | 1 | Михайлов А.Н. Якимова В.А. | июнь-июль | сделано |
| 8 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | Благоустройство территории, высадка цветов, ремонт скамеек, покраска детской площадки | 1 | Якимова В.А. | апрель | сделано |
| 9 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | Ревизия вводного и этажных РЩ-04 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | август | сделано |
| 10 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | Замер уровня напряжения РЩ – 0,4 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | июнь | сделано |
| 11 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | Утепление чердака | 1 | Якимова В.А. | июнь-август | сделано |
| 12 | ул. 30 лет Победы, д. 111 | Покраска и побелка оконных откосов | 1 | Якимова В.А. Прокопьева А.Г. | сентябрь | сделано |
| ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Ремонт чердачного перекрытия и слуховых окон |  | август |  |
| 1 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Ревизия кранов и задвижек, замена труб водоснабжения, покраска труб в подвальном помещении дома | 36 тепл. 24 вод. 2 м труб Ø 20 | Якимова В.А. Прокопьева А.Г. | июнь август | сделано |
| 2 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Промывка и опрессовка системы отопления ГВС | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь июль | сделано |
| 3 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Ремонт центральных входных ворот | 1 | Якимова В.А. | май | сделано |
| 4 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Благоустройство территории, высадка цветов, покраска скамеек и столов | 410 м2 | Якимова В.А. | апрель | сделано |
| 5 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Побелка бордюров |  | Якимова В.А. Прокопьева А.Г. | апрель | сделано |
| 6 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Утепление чердачного перекрытия | 1 | Якимова В.А. Прокопьева А.Г. | июнь август | сделано |
| 7 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Ремонт ограждения (забора) вокруг территории | 1 | Якимова В.А. | июнь | сделано |
| 8 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Ревизия вводного и этажных РЩ-04 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | август | сделано |
| 9 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Замер уровня напряжения РЩ – 0,4 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | июнь | сделано |
| 10 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Выполнить врезки и установить манометры с 3-х ходовыми кранами и установить манометры | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь-август | сделано |
| 11 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Отремонтировать задвижку на подаче в тепловом узле, ревизия всей арматуры теплового узла | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июль-август | сделано |
| 12 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Ремонт и ревизия вентилей на стояках холодного и горячего водоснабжения | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь-август | сделано |
| 13 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Восстановление перемычки на батарее в кв. № 66 (5этаж) | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июль | сделано |
| 14 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Ревизия стояков системы отопления кв. 62, 26 по необходимости добавить прибор отопления | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь | сделано |
| 15 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Установить теплосчетчик на отопление | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь-июль | сделано |
| 16 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | На стояках отопления вместо дренажных пробок поставить вентили Ду 15 | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь-август | сделано |
| 17 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Ревизия стояков ГВС кв. № 71 | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь-август | сделано |
| 18 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Отремонтировать воздушник в кв. № 66 | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь-июль | сделано |
| 19 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Ремонт циркуляционного трубопровода ГВС в подвале | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь-август | сделано |
| 20 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Ремонт трубопровода ХВС в подвале, ремонт теплообменника | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | август | сделано |
| 21 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Обрезка деревьев и кустарников, прореживание перед забором по ул. 30 лет Победы | 1 | Якимова В.А. | июль | сделано |
| 22 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Очистка крыш от снега | 1 | Якимова В.А. | март | сделано |
| 23 | ул. 30 лет Победы, д. 32 «А» | Установка теплосчетчика | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | август-сентябрь | сделано |

| ул. Трудовая, д. 7 |
| --- |
| 1 | ул. Трудовая, д. 7 | Замена и ремонт электропроводки | 100 м | Михайлов А.Н. | июнь - август | сделано |
| 2 | ул. Трудовая, д. 7 | Ревизия электроплит |  | Михайлов А.Н. Якимова В.А. | июнь – август | сделано |
| 3 | ул. Трудовая, д. 7 | Ревизия кранов и смесителей в санузлах. | 1 | Якимова В.А. | постоянно |  |
| 4 | ул. Трудовая, д. 7 | Промывка и опрессовка систем отопления и ГВС | 2 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь-август | сделано |
| 5 | ул. Трудовая, д. 7 | Восстановления оконных проемов на лестничных площадках и другие места общего пользования. | 10 | Прокопьева А.Г. Якимова В.А. | август-сентябрь | сделано |
| 6 | ул. Трудовая, д. 7 | Установка пружин на дверях. | 3 | Прокопьева А.Г. Якимова В.А. | сентябрь | сделано |
| 7 | ул. Трудовая, д. 7 | Проведение мероприятий по пуску тепловой энергии. | 1 | Якимова В.А. Михайлов А.Н. Кранина С.Б. | июнь-сентябрь | сделано |
| 8 | ул. Трудовая, д. 7 | Ревизия в электрощитовой. | 1 | Михайлов А.Н. | июль | сделано |
| 9 | ул. Трудовая, д. 7 | Косметический ремонт коридоров и секций санузлов, фае 1 этажа | 3 | Прокопьева А.Г. Якимова В.А. | октябрь | сделано |
| 10 | ул. Трудовая, д. 7 | Благоустройство территории: высадка цветов, покраска детской площадки | 410 м2 | Якимова В.А. Прокопьева А.Г. | апрель | сделано |
| 11 | ул. Трудовая, д. 7 | Ревизия кранов и задвижек в подвале дома | 2 | Якимова В.А. | июнь-июль | сделано |
| 12 | ул. Трудовая, д. 7 | Ревизия вводного и этажных РЩ-04 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | август | сделано |
| 13 | ул. Трудовая, д. 7 | Замер уровня напряжения РЩ – 0,4 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | июнь | сделано |
| 14 | ул. Трудовая, д. 7 | Выполнение мероприятий по снижению потребления электроэнергии | постоянно | Михайлов А.Н. | постоянно |  |
| 15 | ул. Трудовая, д. 7 | Ревизия стояков отопления комната № 104 | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июль | сделано |
| 16 | ул. Трудовая, д. 7 | Установка манометров на тепловом узле | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июль | сделано |
| 17 | ул. Трудовая, д. 7 | Ремонт крыши; восстановление зонтиков на крыше | 1 | Якимова В.А. Прокопьева А.Г. | июнь | сделано |
| 18 | ул. Трудовая, д. 7 | Установка входной двери с электромагнитным ключом | 1 | Якимова В.А. | сентябрь-октябрь | сделано |

| пр. Ленина, д. 57 |
| --- |
| 1 | пр. Ленина, д. 57 | Ревизия кранов и задвижек | 12 | Якимова В.А. | июнь-июль | сделано |
| 2 | пр. Ленина, д. 57 | Промывка и опрессовка системы отопления и ГВС | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь-июль | сделано |
| 3 | пр. Ленина, д. 57 | Проведение мероприятий по пуску тепловой энергии. | 1 | Михайлов А.Н. Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь-июль | сделано |
| 4 | пр. Ленина, д. 57 | Утепление чердачного перекрытия 5 этажа. | 1880 м2 | Прокопьева А.Г. Якимова В.А. | май-август | сделано |
| 5 | пр. Ленина, д. 57 | Выполнение мероприятий по благоустройству территории: высадка цветов, разбивка клумб, покраска детской площадки | 1 | Прокопьева А.Г. Якимова В.А. | апрель | сделано |
| 6 | пр. Ленина, д. 57 | оборудовать контейнерную отдельную площадку | 1 | Якимова В.А. Прокопьева А.Г. | апрель-май | сделано |
| 7 | пр. Ленина, д. 57 | Ревизия вводного и этажных РЩ-04 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | август | сделано |
| 8 | пр. Ленина, д. 57 | Замер уровня напряжения РЩ – 0,4 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | июнь | сделано |
| 9 | пр. Ленина, д. 57 | Выполнение мероприятий по снижению потребления электроэнергии | постоянно | Михайлов А.Н. | постоянно | сделано |
| 10 | пр. Ленина, д. 57 | Утепление торцевой стены | 1 | Прокопьева А.Г. Якимова В.А. | июнь-август | сделано |
| 11 | пр. Ленина, д. 57 | Ревизия задвижек на ГВС | 1 | Якимова В.А. | май | сделано |
| 12 | пр. Ленина, д. 57 | Установка теплосчетчика на отопление | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. Михайлов А.Н. | июнь-июль | сделано |
| 13 | пр. Ленина, д. 57 | Установить задвижки Ду 80 на вводе в дом системы отопления | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь | сделано |
| 14 | пр. Ленина, д. 57 | Установить манометры на тепловом узле системы отопления | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь-июль | сделано |
| 15 | пр. Ленина, д. 57 | На тепловых узлах ТУ-1 и ТУ-2 установить манометры с 3-х ходовыми кранами | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | август | сделано |
| 16 | пр. Ленина, д. 57 | Отревизировать задвижку на тепловом узле №1 | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июль | сделано |
| 17 | пр. Ленина, д. 57 | Заменить дренажные пробки на отопительных стояках вентилями | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь | сделано |
| 18 | пр. Ленина, д. 57 | Ревизия и ремонт задвижек на теплообменниках и тепловых узлах, установка манометров на теплообменниках | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь-август | сделано |
| 19 | пр. Ленина, д. 57 | Заделка щелей между стеной и фундаментом | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь-август | сделано |
| 20 | пр. Ленина, д. 57 | Замена участков трубопроводов водопровода в подвале | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июль | сделано |
| 21 | пр. Ленина, д. 57 | Замена вентиля на водопроводе | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | август | сделано |
| 22 | пр. Ленина, д. 57 | Замена пяти участков трубопровода ГВС в подвале | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | август | сделано |
| 23 | пр. Ленина, д. 57 | Ревизия вентилей и задвижек на тепловых узлах в подвале | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь | сделано |
| 24 | пр. Ленина, д. 57 | Ревизия вентилей на системе отопления стояках в подвале | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь | сделано |
| 25 | пр. Ленина, д. 57 | Ревизия отопительных стояков квартиры № 39, 60, 64, 97, 120 | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь-август | сделано |
| 26 | пр. Ленина, д. 57 | Отремонтировать емкость на чердачном перекрытии над четвертым подъездом кв.79, 5 и 6 подъезд | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | март | сделано |
| 27 | пр. Ленина, д. 57 | Восстановить циркуляционную линию ГВС | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь-август | сделано |
| 28 | пр. Ленина, д. 57 | Установка теплосчетчика и счетчика ГВС | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | август-сентябрь | сделано |
| 29 | пр. Ленина, д. 57 | Прокладка трассы ГВС | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | август | сделано |
| 30 | пр. Ленина, д. 57 | Установка входных железных дверей для домофона в 3-х подъездах | 1 | Якимова в.А. | январь | сделано |

| ул. Свободы, д. 8/1 |
| --- |
| 1 | ул. Свободы, д. 8/1 | Ревизия кранов и задвижек. | по заявкам жильцов | Якимова В.А. | июль | сделано |
| 2 | ул. Свободы, д. 8/1 | Ревизия в электрощитовой. | 2 | Михайлов А.Н. | июль | сделано |
| 3 | ул. Свободы, д. 8/1 | Установить ограждение | 1 | Прокопьева А.Г. Якимова В.А. | август | сделано |
| 4 | ул. Свободы, д. 8/1 | Благоустройство территории: высадка цветов, покраска детской площадки | 1 | Прокопьева А.Г. Якимова В.А. | апрель | сделано |
| 5 | ул. Свободы, д. 8/1 | Ревизия вводного и этажных РЩ-04 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | август | сделано |
| 6 | ул. Свободы, д. 8/1 | Замер уровня напряжения РЩ – 0,4 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | июнь | сделано |
| 7 | ул. Свободы, д. 8/1 | Выполнение мероприятий по снижению потребления электроэнергии | постоянно | Михайлов А.Н. | постоянно |  |
| подстанция Лесная д. № 1, 2 |
| 1 | подстанция Лесная д. № 1 подстанция Лесная д. № 2 | Ревизия кранов и задвижек. | 2 | Якимова В.А. | август | сделано |
| 2 | подстанция Лесная д. № 1 подстанция Лесная д. № 2 | Промывка и опрессовка систем отопления. | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июль-август | сделано |
| 3 | подстанция Лесная д. № 2 | Ремонт стен и потолка лестничных клеток | - | Якимова В.А. Прокопьева А.Г. | ноябрь-декабрь | сделано |
| 4 | подстанция Лесная д. № 1 подстанция Лесная д. № 2 | Благоустройство территории: высадка цветов, покраска детской площадки | 1 | Прокопьева А.Г. Якимова В.А. | апрель | сделано |
| 5 | подстанция Лесная д. № 1 подстанция Лесная д. № 2 | Ревизия вводного и этажных РЩ-04 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | август | сделано |
| 6 | подстанция Лесная д. № 1 подстанция Лесная д. № 2 | Замер уровня напряжения РЩ – 0,4 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | июнь | сделано |
| 7 | подстанция Лесная д. № 1 подстанция Лесная д. № 2 | Выполнение мероприятий по снижению потребления электроэнергии | постоянно | Михайлов А.Н. | постоянно |  |
| 8 | подстанция Лесная д. № 2 | Ремонт системы канализации в подвале дома №2 | 1 | Якимова В.А. | март | сделано |
| 9 | подстанция Лесная д. № 1 | Обслуживание системы отопления и реконструкция трубопроводов подачи и обработки в доме №1 | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июль | сделано |
| 10 | подстанция Лесная д. № 1 подстанция Лесная д. № 2 | Ревизия вентилей систем отопления в подвале домов №1 и | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июнь-август | сделано |
| 11 | подстанция Лесная д. № 1 подстанция Лесная д. № 2 | Прочистка выгребной ямы и канализации колодцев | 1 | Якимова В.А | еженедельно |  |
| ул. Колхозная, д. 32 «А» |
| 1 | ул. Колхозная, д. 32 | Ревизия кранов и задвижек. | 3 | Якимова В.А. | август | сделано |
| 2 | ул. Колхозная, д. 32 | Промывка и опрессовка систем отопления. | 2 | Якимова В.А. | июль-август | сделано |
| 3 | ул. Колхозная, д. 32 | Обновление диспетчерских наименований (1 подъезд) | 2 | Михайлов А.Н. | сентябрь | сделано |
| 4 | ул. Колхозная, д. 32 | Доустановка малых архитектурных форм (детская площадка) | 1 | Якимова В.А. | июнь | сделано |
| 5 | ул. Колхозная, д. 32 | Ревизия вводного и этажных РЩ-04 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | август | сделано |
| 6 | ул. Колхозная, д. 32 | Замер уровня напряжения РЩ – 0,4 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | июнь | сделано |
| 7 | ул. Колхозная, д. 32 | Выполнение мероприятий по снижению потребления электроэнергии | постоянно | Михайлов А.Н. | постоянно |  |
| 8 | ул. Колхозная, д. 32 | Перевод системы отопления дома на автономное с установкой новой котельной | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | октябрь | сделано |
| 9 | ул. Колхозная, д. 32 | Заизолировать стояки в подъезде и воздушную линию отопления на чердаке | 1 | Якимова В.А. Кранина С.Б. | июль | сделано |
| Бараки |
| 1 | ул. Кооперативная, д. 39 ул. Первомайская, д. 9 | Ремонт туалета |  | Якимова В.А. Прокопьева А.Г. | август | сделано |
| 3 | ул. Энгельса, д. 13, кв. 5 | Частичная замена полов |  | Якимова В.А. Прокопьева А.Г. | сентябрь | сделано |
| 4 | ул. Канашская 5, 31, 37, 41, 47 | Утепление труб системы отопления | 1 | Якимова В.А. | сентябрь | сделано |
| 5 | ул. Толстого, д. 38 | Ремонт колодца, ремонт туалета | 1 | Якимова В.А. Прокопьева А.Г | август | сделано |
| 6 | ул. Канашская, д. 1, 5, 11, 37, 41 | Промывка и опрессовка системы отопления по баракам | 1 | Якимова В.А. | июнь-июль | сделано |
| 7 | ул. Канашская 5, 31, 37, 41, 47 | Очистка крыш от снега | 1 | Якимова В.А. | март | сделано |
| 8 | ул. Канашская 11, кв. 3, | Ремонт системы отопления | 1 | Якимова В.А. | июль | сделано |
| 9 | ул. Канашская 5, 31, 37, 41, 47 | Ревизия и ремонт вентилей на системе отопления | 1 | Якимова В.А. | июль-август | сделано |
| 10 | ул. Кооперативная, д. 39 ул. Первомайская, д. 9 | Ремонт фасада дома, ремонт канализации, ХВС | 1 | Якимова В.А. Прокопьева А.Г | июль | сделано |
| 11 | ул. Кооперативная, д. 39 ул. Первомайская, д. 9 | Очистка всех туалетов | 1 | Якимова В.А. | апрель-май | сделано |
| База по ул. Полевая, д. 14 |
| 1 | Полевая, д. 14 | Ремонт мастерской |  | Николаев И.М. | июнь | сделано |
| 2 | Полевая, д. 14 | Опрессовка систем отопления административного здания | 1 | Николаев И.М. Кранина С.Б. | сентябрь | сделано |
| 3 | Полевая, д. 14 | Ревизия задвижек | 1 | Николаев И.М. | май | сделано |
| 4 | Полевая, д. 14 | Ревизия вводного и этажных РЩ-04 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | август | сделано |
| 5 | Полевая, д. 14 | Замер уровня напряжения РЩ – 0,4 кВ | 1 | Михайлов А.Н. | июнь | сделано |
| 6 | Полевая, д. 14 | Выполнение мероприятий по снижению потребления электроэнергии | постоянно | Михайлов А.Н. | постоянно |  |
| Мероприятия по подготовке техники к зимней эксплуатации |
| 1 | Поливомоечные машины | Приобретение 1 комплекта резины на отвалы (6 шт.) | 1 6 | Николаев И.М. | август | сделано |
| 2 | Поливомоечные машины | Приобретение и установка 1 комплекта а/резины 260х580 (6 шт.) | 1 | Николаев И.М. | август | сделано |
| 3 | Поливомоечные машины | Приобретение и установка 4 комплектов полипропиленовых дисков на щетки поливомоечных машин (260 шт.) | 4 | Николаев И.М. | сентябрь | сделано |
| 4 | Грейдер | Приобрести резину для грейдера 2 комплекта (8 шт.) | 2 8 | Николаев И.М. | июль | сделано |
| Баня № 2 |
| 1 | Баня № 2 | Замена трубы системы отопления в мужском отделении – 16 м. | 16 м | Абдулвалеева Н.Н. Прокопьева А.Г. | август | сделано |
| 2 | Баня № 2 | Замена трубы системы отопления в сауне № 3 – 4 м. | 4 м | Абдулвалеева Н.Н. Прокопьева А.Г. | июль | сделано |
| 3 | Баня № 2 | Замена канализационную трубу в моечном отделении 1 этажа – 10 м. | 10м | Абдулвалеева Н.Н. Прокопьева А.Г. | сентябрь | сделано |
| 4 | Баня № 2 | Замена трубы подачи горячей воды в моечных отделениях – 10 м. | 10 м | Абдулвалеева Н.Н. Прокопьева А.Г. | август | сделано |
| 5 | Баня № 2 | Замена обшивки стен и потолка в парных 2 этажа |  | Абдулвалеева Н.Н. Прокопьева А.Г. | июль | сделано |
| 6 | Баня № 2 | Побелка потолка в моечных отделениях 2 этажа |  | Абдулвалеева Н.Н. Прокопьева А.Г. | июль | сделано |
| 7 | Баня № 2 | Оклейка потолочной плиткой потолка в женской раздевалке 2 этажа |  | Абдулвалеева Н.Н. Прокопьева А.Г. | август | сделано |
| 8 | Баня № 2 | Проведение косметического ремонта женского отделения 1 этажа с заменой облицовочной плитки |  | Абдулвалеева Н.Н. Прокопьева А.Г. | сентябрь | сделано |
| 9 | Баня № 2 | Проведение косметического ремонта в саунах | 2 | Абдулвалеева Н.Н. Прокопьева А.Г. | сентябрь | сделано |
| 10 | Баня № 2 | Проведение капитального ремонта в гардеробе | 1 | Абдулвалеева Н.Н. Прокопьева А.Г. | август | сделано |
| 11 | Баня № 2 | Прочистка канализационных колодцев |  | Абдулвалеева Н.Н. | июнь | сделано |
| 12 | Баня № 2 | Опрессовка и промывка системы отопления | 1 | Абдулвалеева Н.Н. Зайцев В.П. Кранина С.Б. | июль | сделано |
| 13 | Баня № 2 | Покраска заднего фасада здания |  | Абдулвалеева Н.Н. Прокопьева А.Г. | сентябрь | сделано |
| 14 | Баня № 2 | Монтаж накопительного бака ГВС |  | Абдулвалеева Н.Н. Кранина С.Б. | май | сделано |
| Баня № 3 |
| 1 | Баня № 3 | Ревизия и ремонт вентилей и задвижек на тепловом узле системы отопления и ГВС в бойлерной, ревизия вентилей на отопительных стояках в подвале | 1 | Абдулвалеева Н.Н. Кранина С.Б. | июнь | сделано |
| 2 | Баня № 3 | На отоплении технического этажа переделать подачу с ф 32 на ф 15 | 1 | Абдулвалеева Н.Н. Кранина С.Б. | июль | сделано |
| 3 | Баня № 3 | На отоплении техподполья: бойлерная, фильтровальная на приборах отопления поставить перемычки и отревизировать вентили с целью регулировки | 1 | Абдулвалеева Н.Н. Кранина С.Б. | июнь-август | сделано |
| 4 | Баня № 3 | Ревизия вентилей и отопительного стояка помещения буфета | 1 | Абдулвалеева Н.Н. Кранина С.Б. | июль | сделано |
| 5 | Баня № 3 | Прочистка канализационных колодцев | 2 | Абдулвалеева Н.Н. | май | сделано |
| 6 | Баня № 3 | Замена труб в подвале -20 м. | 20 м | Абдулвалеева Н.Н. | июль | сделано |
| 7 | Баня № 3 | Установка новой системы подогрева воды. | 1 | Михайлов А.Н. Зайцев В.П. | июнь | сделано |
| 8 | Баня № 3 | Ремонт крыльца у входа в сауны | 1 | Абдулвалеева Н.Н. Прокопьева А.Г. | апрель | сделано |
| 9 | Баня № 3 | Замена труб системы отопления в отделениях |  | Абдулвалеева Н.Н. Прокопьева А.Г. | август | сделано |
| 10 | Баня № 3 | Опрессовка и промывка системы отопления ГВС | 1 | Абдулвалеева Н.Н. Зайцев В.П. Кранина С.Б. | июль | сделано |
| 11 | Баня № 3 | Замена водопроводных труб в отделениях |  | Абдулвалеева Н.Н. Прокопьева А.Г. | июнь-июль | сделано |
| 12 | Баня № 3 | завершить работу по замене мягкой кровли на крыше | 1 | Абдулвалеева Н.Н. Прокопьева А.Г. | июнь-июль | сделано |
| 13 | Баня № 3 | Произвести ревизию всей запорной арматуры, при необходимости заменить |  | Абдулвалеева Н.Н. | июнь-июль | сделано |
| 14 | Баня № 3 | Провести косметический ремонт в саунах |  | Абдулвалеева Н.Н. Прокопьева А.Г. | июнь-август | сделано |
| Котельная при бане № 2 |  |  |  | Зав.баней . Мастер-стройт |
| 1 | Котельная при бане № 2 | Прочистка трубчатого теплообменника | 1 | Абдулвалеева Н.Н. | июль | сделано |
| 2 | Котельная при бане № 2 | Проведение косметического ремонта в котельной, замена линолеума |  | Абдулвалеева Н.Н. Прокопьева А.Г. | август | сделано |
| 3 | Котельная при бане № 2 | Проложить новую линию водопровода в котельную |  | Абдулвалеева Н.Н. Михайлов А.Н. Зайцев В.П. | июнь | сделано |
| 4 | Котельная при бане № 2 | Проведение работ по монтажу водопровода для подачи горячей воды в д/с №17, жилой дом по пр. Ленина д. 57 | 800 м + д/с 17 | Абдулвалеева Н.Н. Прокопьева А.Г. Михайлов А.Н. Зайцев В.П. Николаев И.М. | август | сделано |
| 5 | Котельная при бане № 2 | Установка пластинчатого теплообменника |  | Абдулвалеева Н.Н. Прокопьева А.Г. Михайлов А.Н. Зайцев В.П. Николаев И.М. | сентябрь | сделано |
| 6 | Котельная при бане № 2 | Проведение ревизии всех насосов и запорной арматуры | 1 10 | Абдулвалеева Н.Н. | июнь-июль | сделано |
| 7 | Котельная при бане № 2 | Проведение поверки всех средств измерения |  | Абдулвалеева Н.Н. | июль | сделано |
| 8 | Котельная при бане № 2 | Изолирование наружной теплотрассы |  | Абдулвалеева Н.Н. | август | сделано |
| 9 | Котельная при бане № 2 | Прочистка дренажного колодца | 1 | Абдулвалеева Н.Н. | август | сделано |
| 10 | Котельная при бане № 2 | Проведение чистки котла специализированной организацией | 1 | Абдулвалеева Н.Н. Зайцев В.П. | май | сделано |
| 11 | Котельная при бане № 2 | Замена труб х.в подготовки – 10 м. | 10 м | Абдулвалеева Н.Н. Прокопьева А.Г. | июнь | сделано |
| 12 | Котельная при бане № 2 | Восстановление и возобновление работы резервной емкости | 1 | Абдулвалеева Н.Н. Прокопьева А.Г. | август | сделано |
| 13 | Котельная при бане № 2 | Приобретение комплекта прокладок для пластинчатого теплообменника | 4 | Абдулвалеева Н.Н. | июнь | сделано |
| Баня № 4 |
| 1 | Баня № 4 | Проведение полной замены шифера на крыше |  | Абдулвалеева Н.Н. Прокопьева А.Г. | июнь-июль | сделано |
| 2 | Баня № 4 | Замена палати в парной. Частичная замена обшивки стен |  | Абдулвалеева Н.Н. Прокопьева А.Г. | февраль | сделано |
| 3 | Баня № 4 | Проведение косметического ремонта внутри здания и снаружи |  | Абдулвалеева Н.Н. Прокопьева А.Г. | январь-август | сделано |
| 4 | Баня № 4 | Закупка необходимого количества угля и дров. |  | Абдулвалеева Н.Н. | май-июль | сделано |
| 5 | Баня № 4 | Благоустройство прилегающей территории |  | Абдулвалеева Н.Н. | май-июль | сделано |
| Блочно-модульная котельная |
| 1 | Блочно-модульная котельная | Произвести чистку котлов | 1 | Абдулвалеева Н.Н. Зайцев В.П. | май | сделано |
| 2 | Блочно-модульная котельная | Благоустройство прилегающей территории |  | Абдулвалеева Н.Н. | май-июль | сделано |
| 3 | Блочно-модульная котельная | Проведение ремонта трубы (сваркой) Ф 110 подачи горячей воды |  | Абдулвалеева Н.Н. Прокопьева А.Г. | май | сделано |
| 4 | Блочно-модульная котельная | Проведение поверки манометров |  | Абдулвалеева Н.Н. | сентябрь | сделано |
| 5 | Блочно-модульная котельная | Проведение чистки теплообменников |  | Абдулвалеева Н.Н. | август | сделано |
| 6 | Блочно-модульная котельная | Проведение ревизии запорной арматуры, насосов. |  | Абдулвалеева Н.Н. Прокопьева А.Г. | май | сделано |
| котельная подстанция Лесная |
| 1 | котельная подстанция Лесная | Заменит котлы КЧм-5 Микро - 50 | 1 | Зайцев В.П. Абдулвалеева Н.Н. | май-июль | сделано |
| 2 | котельная подстанция Лесная | Произвести ревизию всей запорной арматуры при необходимости заменить |  | Абдулвалеева Н.Н. | май-июль | сделано |
| 3 | котельная подстанция Лесная | Заменить счетчик воды | 1 | Абдулвалеева Н.Н. | февраль | сделано |
| 4 | котельная подстанция Лесная | Заменить входную дверь |  | Николаев И.М | февраль | сделано |
| 5 | котельная подстанция Лесная | Произвести поверку средств измерения | 1 | Абдулвалеева Н.Н. | август | сделано |
| 6 | котельная подстанция Лесная | Произвести поверку газового счетчика | 1 | Зайцев В.П. | февраль | сделано |
| 7 | котельная подстанция Лесная | Ревизия обратного клапана на водопроводе | 1 | Абдулвалеева Н.Н. Кранина С.Б. | май | сделано |
| 8 | котельная подстанция Лесная | Установка манометров на водопроводе, у циркуляционных насосов и у котлов | 1 | Абдулвалеева Н.Н. Кранина С.Б. | июнь | сделано |
| 9 | котельная подстанция Лесная | Реконструкция подпиточного узла котлов, ревизия расширительного бака | 1 | Абдулвалеева Н.Н. Кранина С.Б. | август | сделано |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Кроме плановых работ, выполнено сверх плана:

- ул. 30 лет Победы, д. 96: заасфальтировали тротуар за домом и площадку перед подъездом; отремонтировали пол в подъезде;

- пр. Ленина, д. 57: емкости на чердаке покрыли линокромом.