ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТНИКАМИ С 31 АВГУСТА ПО 6 СЕНТЯБРЯ

- пр. Ленина, д.57 – установка в подъездах светодиодных светильников

- ул. 30 лет Победы, д.98 – устройство асфальтово-бетонной отмостки

- ул. 30 лет Победы, д.32 – отремонтировали 40 кв.м. крыши

- ул.Колхозная, д.32 – установили газовую котельную, ведутся монтажные работы по подготовке к зимнему отопительному сезону

- подстанция «Лесная» - разобрали два отопительных котла, приступили к сборке и ревизии котла

- ул. Железнодорожная, д.89 – устранили засор канализационной системы

- детский сад №12 – ревизия и опрессовка отопительной системы

- детский сад №13 – отремонтировали сливные бачки

- ремонт крыши в МОУ ДОД «ДЮСШ №1»

По заявкам жильцов осуществляется текущий ремонт в комнатах и квартирах (замена кран-буксов, ремонт смесителей, устранение засоров канализационной системы, замена ламп освещения и т.д.) На основании сообщений жильцов слесаря-сантехники и электрики устанавливают и опломбируют счетчики. В рамках реализации федерального закона об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности производится монтаж энергосберегающих светильников с автоматическими включателями по типу «Умный дом».

Регулярно организуется вывоз мусора по всем многоквартирным домам и по домам барачного типа.

Работниками ООО «Стройсервис» успешно завершена подготовка к отопительному сезону 2011 – 2012 гг.

РАБОТА ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- уборка различных предметов и мусора с элементов дороги

- перевозка мусора, веток и травы

- уборка остановок общественного транспорта, площадок отдыха и стоянок автомобилей

- поливка всех клумб в городе

- механизированная очистка дорог города

- очистка площадей вдоль бордюр

- очистка и уборка скверов: у памятника ДК, сквер Афганцев, сквер у городской администрации (ежедневно)

- формовочная обрезка кустарников – сквер у городской администрации, ул. 30 лет Победы

- ведется ямочный ремонт дороги по ул. Московская

- нанесение горизонтальной разметки «зебра» по ул. Чкалова (напротив школы №9)

- установка недостающих дорожных знаков («Осторожно, дети!») по ул. Чкалова, Фрунзе, Чернышевского, пр. Ленина

- вывоз мусора с несанкционированных свалок (производится постоянно, т.к. выброс отходов в неположенные места продолжается)  по ул. Московская, Разина, Карла Маркса, Филатова, перекресток ул. 30 лет Победы и ул. Кирова.

ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТНИКАМИ С 7 ПО 14 СЕНТЯБРЯ

- пр. Ленина, д.57 – установили обогревательный бачок; устранили засор канализационной системы в кв.59; установили счетчики на горячее и холодное водоснабжение; над квартирами №№18, 57 и 97 утеплили чердачное перекрытие урсой

- ул. 30 лет Победы, д.98 – увеличили количество секций в радиаторах отопления в двух квартирах; установили водяной счетчик в кв.19

- ул. 30 лет Победы, д.94, 96, 98 – подали тепловую энергию

- детские сады №№2 и 8, школа №11 – устранили засор канализационной системы

- ул. Канашская, 6 – на 3 этаже (левое крыло, ком. 309–316) заменили кран-буксы; в кв.2 заменили электросчетчик

- ул. 30 лет Победы, д.90 - устранили засор канализационной системы в подъезде №2

В рамках реализации федерального закона об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности производится монтаж энергосберегающих светильников с автоматическими включателями по типу «Умный дом».

Регулярно организуется вывоз мусора по всем многоквартирным домам и по домам барачного типа.

РАБОТА ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- уборка различных предметов и мусора с элементов дороги – ул. Чернышевского, Пушкина, 30 лет Победы, Железнодорожная, Кооперативная, Зеленая, Фрунзе, Комсомольская, Красноармейская, Янтиковское шоссе, проспект Ленина

- перевозка мусора, веток и травы

- уборка остановок общественного транспорта, площадок отдыха и стоянок автомобилей

- механизированная очистка дорог города – 1 раз

- очистка площадей вдоль бордюр – ул. Пушкина, пр. Ленина, район Путепровода

- очистка трубопровода ливневой канализации

- очистка и уборка скверов: у памятника ДК, сквер Афганцев, сквер у городской администрации (ежедневно)

- формовочная обрезка кустарников – сквер у городской администрации

- выкашивание газонов по ул. Красноармейская

- вывоз мусора с несанкционированных свалок (производится постоянно)

- заготовка песко-соляной смеси

- ремонт техники

ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТНИКАМИ С 14 ПО 20 СЕНТЯБРЯ

пр. Ленина, д.57:

- поставили сливной кран на водонагреватель в кв. 87

- над квартирами №№ 18, 57, 58 и 97 утеплили чердачное перекрытие урсой (9 рулонов)

- утеплили в подвале дома окна и выполнили работы по герметизации межпанельных швов

ул. 30 лет Победы, д.98:

- восстановили работу освещения на 3-м этаже общего коридора

- устранили неисправность подачи горячего водоснабжения в кв. 48

- восстановили работу освещения в кв. 99

- устранили утечку в системе отопления в кв.60

- покраска цокольной части здания

ул. 30 лет Победы, д.94 а:

- спустили воздух из батареи в кв. 5

- покраска цокольной части здания

- в кв.52 спустили с батареи воздух

- устранили неполадку с уличным освещением

ул. 30 лет Победы, д.94:

- восстановили работу уличного освещения

- устранили неполадку с электричеством в кв.10

- спустили воздух из батареи в кв. 40

ул. 30 лет Победы, д.32 а:

- устранили утечку в канализационной системе в кв. 60

- спустили воздух из батареи в кв. 26

ул. 30 лет Победы, д.90:

- в кв.12 осуществили ремонт смесителя в ванной комнате и сливного бачка в санузле

- осуществили покраску цокольной части здания

ул. Канашская, 6:

- утеплили теплотрассу;

- на 3 этаже (левое крыло, ком. 309-316) в душевой комнате произвели замену кран-буксов на вентиле

- осуществили замену перегоревших электрических лампочек в секции (ком. 503), в коридоре и в санузле (5 этаж)

- устранили утечку в канализационной системе отопления в ком. 204 и в умывальной на этаже

Трудовая, 7:

- на 4 этаже в душевой комнате отремонтировали кран горячего водоснабжения

Детский сад №2:

- устранили засоры канализационной системы в подвале и в душевой на 2-м этаже

Котельная «Шевле»:

- установили новую набивку задвижки, усилили «коромысло»

Подстанция «Лесная»:

- начали ремонт подъезда дома № 2

В рамках реализации федерального закона об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности производится монтаж энергосберегающих светильников с автоматическими включателями по типу «Умный дом».

Регулярно организуется вывоз мусора по всем многоквартирным домам и по домам барачного типа.

РАБОТА ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- уборка различных предметов и мусора с элементов дороги – ул. Чернышевского, Пушкина, 30 лет Победы, Железнодорожная, Кооперативная, Зеленая, Фрунзе, Комсомольская, Красноармейская, проспект Ленина

- перевозка мусора, веток и травы

- уборка остановок общественного транспорта, площадок отдыха и стоянок автомобилей

- механизированная очистка дорог города – 1 раз

- очистка площадей вдоль бордюр – ул. Пушкина, пр. Ленина, район Путепровода, ул. Зеленая, Кооперативная

- очистка и уборка скверов: у памятника ДК, сквер Афганцев, сквер у городской администрации (ежедневно)

- выкашивание газонов по ул. Красноармейская, Зеленая, склон Путепровода, ул. Чкалова

- вывоз мусора с несанкционированных свалок (производится постоянно) по ул.Московская (школа №5), ул.Суворова, ул.Филатова

- заготовка песко-соляной смеси

- ямочный ремонт дороги по ул. Московская

- устранение мелких деформаций и повреждений сквер у городской администрации и ул. 30 лет Победы (микрорайон «Шевле»)

- восстановили тротуар на перекрестке ул. 30 лет Победы – ул. Пушкина

- ремонт и подготовка снегоуборочной техники к зимнему периоду (ремонт двигателя фронтального погрузчика ТО-30; заканчивается ремонт двигателя, коробки передач и сцепления ДТ-75;  подготовка передних отвалов на автомобиле КДМ; ремонт и подготовка передних отвалов на комбинированные автомашины; закупка и замена резины на снегоуборочных машинах)

ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТНИКАМИ С 20 ПО 27 СЕНТЯБРЯ

пр. Ленина, д. 57:

- опломбировали счетчик водоснабжения в кв. 110

- отремонтировали электросчетчик в кв. 89

- устранили утечку в системе водоснабжения в кв. 46

ул. 30 лет Победы, д.94 а:

- устранили утечки в канализационной системе в кв. 26 и в кв. 42

детский сад №13 (гр. №6):

- устранили засор канализационной системы

ул. Канашская, 6:

- восстановили работу освещения на 3-м этаже в ком. 303 - 313

- на 5 этаже (правое крыло, ком. 517 - 523) в умывальной комнате заменили кран-буксы

- восстановили работу освещения на лестничной площадке между 2 и 3 этажами

- устранили засоры канализационной системы (4 этаж, ком. 401 – 408; 5 этаж, ком. 509 – 516)

- восстановили работу освещения на лестничных площадках (левое крыло)

- на 3 и 4 этажах произвели монтаж энергосберегающих светильников с автоматическими включателями по типу «Умный дом» (2 шт.)

- устранили засор в системе водоснабжения на 2 этаже (ком. 201 – 208)

- восстановили работу освещения в секции на 1 этаже

- отремонтировали краны в умывальной комнате на 1 этаже (ком. 109 – 112)

ул. Свободы, 8/1:

- устранили засор канализационной системы в ванной комнате в кв. 9

ул. Железнодорожная, 89:

-  произвели монтаж энергосберегающих светильников с автоматическими включателями по типу «Умный дом» (14 шт.)

ул. Трудовая, 7:

- восстановили работу освещения в ком. 419

детский сад №8 (гр. «Колобок» и гр. «Бабочка»):

- устранили засоры канализационной системы

Регулярно организуется вывоз мусора по всем многоквартирным домам и по домам барачного типа.

РАБОТА ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- уборка различных предметов и мусора с элементов дороги – ул. Чернышевского, Пушкина, 30 лет Победы, Железнодорожная, Кооперативная, Зеленая, Фрунзе, Комсомольская, Красноармейская, проспект Ленина

- перевозка мусора и веток

- уборка остановок общественного транспорта, площадок отдыха и стоянок автомобилей

- механизированная очистка дорог города без увлажнения – 4 раза

- очистка площадей вдоль бордюр – район Путепровода, ул. 30 лет Победы, ул. Железнодорожная

- очистка и уборка скверов: у памятника ДК, сквер Афганцев, сквер у городской администрации (ежедневно)

- вывоз мусора с несанкционированных свалок: ул. Московская (школа №5), гаражное общество «Восточный район», гаражное общество «Улица Заводская»

- заготовка песко-соляной смеси

- ямочный ремонт дороги по ул. Московская

- устранение мелких деформаций и повреждений: сквер у городской администрации, ул. 30 лет Победы (микрорайон «Шевле»)

- ремонт и подготовка снегоуборочной техники к зимнему периоду

- срезка и планировка обочин автогрейдером по ул. Красноармейская и ул. Комсомольская

ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТНИКАМИ С 28 СЕНТЯБРЯ ПО 4 ОКТЯБРЯ

пр. Ленина, д. 57:

- заделали все окна в подвалах

- устранили засор канализационной системы в кв. 52

- устранили утечку в системе водоснабжения

- заменили контргайку на трубном соединении в кв. 13

-  восстановили работу освещения в подвале дома

ул. 30 лет Победы, д. 98:

- сделали отмостки цокольной части здания

- в кв. 20 заменили кран

ул. 30 лет Победы, д. 32 а:

- восстановили работу освещения на 4 этаже

ул. 30 лет Победы, д. 111:

- восстановили работу освещения на лестничной площадке в подъезде № 1

ул. Канашская, д. 6:

- восстановили работу освещения между 2-м и 3-м этажами

- устранили засор в системе водоснабжения в умывальной комнате (ком.301-308)

- устранили засор канализационной системы в душевой комнате (ком. 228)

- на кухне 5-го этажа установили новый кран на отопление

- устранили утечку в системе водоснабжения на кухне 5-го этажа

ул. 40 лет Октября, д. 18:

- восстановили работу освещения в кв.3

ул. Трудовая, 7:

- восстановили работу освещения на 1 этаже (правое крыло)

детский сад №8:

- восстановили работу уличного освещения

детский сад №2:

- устранили засор канализационной системы

- заменили вышедший из строя титан

детский сад №13:

- в ясельной группе №3 устранили неполадку с подачей тепловой энергии

ул. Куйбышева, д. 17:

- заасфальтировали тротуар во дворе дома

- опломбировали водяной счетчик в кв. 29

Подстанция «Лесная», д. 2:

- отремонтировали подъезд дома

- заменили электропроводку в кв. 2

ул. Разина, д. 10:

- в кв. 76 заменили кран в ванной комнате и устранили неполадку в канализационной системе

- во дворе дома создали искусственную неровность (для отвода воды от подъездов здания)

Установили пружины на дверях в подъездах домов по адресам: подстанция «Лесная»; ул. Канашская, 6; ул. Трудовая, 7; ул. 30 лет Победы (дома №№94, 96 и 111).

Идет работа по остеклению окон по адресам: ул. Канашская, 6; ул. Трудовая, 7; подстанция «Лесная»; подвалы домов №№ 94, 98, 111 по ул. 30 лет Победы и в доме №10 по ул. Разина.

Завершаются работы по запуску котельных по ул. Колхозная и на подстанции «Лесная».

Регулярно организуется вывоз мусора по всем многоквартирным домам и по домам барачного типа.

ООО «Стройсервис» ежедневно производит уборку мусора в частном секторе по следующим улицам: Северная, Железнодорожная, Филатова, Дружбы, Первомайская, Кирова, Ломоносова, Маяковского, Суворова, Краснодонцев, Энгельса, Ухсая, Олега Кошевого, Карла Маркса, Разина, Московская, Свердлова, Промогородная, Чернышевского, Лесная, Лермонтова, переулок Больничный, переулок Западный.

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ ПРОИСХОДИТ ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ (С 3 ОКТЯБРЯ В ДОМА №№ 94, 96 И 98 ПО УЛ. 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ – КРУГЛОСУТОЧНО).

РАБОТА ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

- механизированная очистка дорог города без увлажнения – 2 раза

- очистка площадей вдоль бордюр – район Путепровода, ул. 30 лет Победы, ул. Железнодорожная, ул. Кооперативная

- очистка и уборка скверов: у памятника ДК, сквер Афганцев, сквер у городской администрации (ежедневно)

- заготовка песко-соляной смеси (на сегодняшний день заготовлено более двух тысяч тонн)

- ямочный ремонт дороги по ул. Московская

- ремонт и подготовка снегоуборочной техники к зимнему периоду

- изготовили и установили перила для инвалидов на пешеходном переходе на переулке пр. Ленина и ул. Карла Маркса (по неоднократным просьбам жителей города)

- срезка и последующий распил выступающих на дорожную часть веток деревьев (по ул. 30 лет Победы, ул. Чернышевского)

- уборка различных предметов и мусора с элементов дороги – ул. Чернышевского, Пушкина, 30 лет Победы, Железнодорожная, Кооперативная, Зеленая, Фрунзе, Комсомольская, Красноармейская, Ильича, Карла Маркса, проспект Ленина

- перевозка мусора и веток

- уборка остановок общественного транспорта, площадок отдыха и стоянок автомобилей